## solution 1 (tout cablé)
depuis | via | nombre de connections par switch | ligne/ atelier | machines connectées | poste écran MES | n°armoire | CPU | communication | solution | nbre ecran MES | cimetière | baie condi | coffret C1 | profibus | profinet | eth
switch Cimetière (ou T14) |  | 1 | ligne sacs 25 kgs | ensacheuses 1 et 2 (via T14) |  | TGBT T14 | TSX P57302 via profibus E/S déportées | ethernet TSX ETY 110 reseau supervision | convertisseur ethernet/ethernet |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 2 |  | trieuse elkowa |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 3 |  | marqueur jet encre |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 4 |  |  | poste 1 (ensacheuses) | [5 empty] | 1
|  | 5 |  |  | poste 2 (trieuse et marqueur) | [5 empty] | 1
|  | 6 |  |  | poste 3 (palettisation et banderollage) | [5 empty] | 1
|  | 7 | ligne Big bag | ligne Big Bag |  |  | M340 P342020 | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 8 |  | bascule |  |  |  | ethernet | installer connecteur rj45 par Precia molen |  | 1
|  | 9 |  |  | poste 4 (ensachage bigbag) | [5 empty] | 1
|  | 10 | ligne dose | ensacheuse IMAR |  |  | CPU 312 | carte coupleur ethernet | tester carte memoire |  | 1
|  | 11 |  | marqueur jet d'encre |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 12 |  | trieuse |  |  |  | hmi proface | branchement en direct |  | 1
|  | 13 |  | robot ABB |  |  | ABB | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 14 |  |  | poste 5 (ligne dose) |  |  |  |  | 1 | 1
Baie principale conditionnement |  | 1 | chambon ligne | Chambon |  | A540 | S7 300 | profibus | convertisseur profibus/ethernet |  |  | 1 |  | 1
|  | 2 |  | regulation des températures |  | A540 | M241 TM241CE24R | prise ethernet |  |  |  | 1
|  | 3 |  | trieuse |  |  | hmi proface | ethernet |  |  |  | 1
|  | 4 |  |  | poste 6 (moulage ligne) | [6 empty] | 1
|  | 5 |  |  | poste 7 (péripheriques ligne) | [6 empty] | 1
|  | 6 | chambon 1 | chaudière vapeur |  |  | 214-1HG40-0XB0 | ethernet 277-1AA10-0AA0 | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 7 |  | alim sucre flexicon |  |  | 214-1HG40-0XB0 | ethernet | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 8 |  | regulation des températures |  |  | OTB1E0DM9LP | ethernet | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 9 |  | salle de maturation |  |  | trouver un thermohygrometre connecté via ethernet | ehternet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 10 |  |  | poste 8 (chaudière chambon) | [6 empty] | 1
|  | 11 |  |  | poste 9 (chambon 1dm) |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 12 | atelier palettisation banderolage | palettiseur B0 |  |  | M340 P342020 | ethernet | branchement en direct ? |  |  | 1
|  | 13 |  | palettiseur B1 |  |  | TSX P572623 | ethernet ETY PORT | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 14 |  | palettiseur B4 |  |  | CP343-1 Lean | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 15 |  | distributeur palette |  |  | IM 155-6PN ST | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 16 |  | convoyage banderolage |  |  | CPU 1510SP-1PN | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 17 |  | filmeuse mini |  |  | 215-1AG40-0XB0 | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 18 |  | filmeuse pleine charge |  |  | 215-1AG40-0XB0 | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 19 |  |  | poste 10 (palettisation) |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 20 |  |  | poste 11 (banderolage) | [6 empty] | 1
|  | 21 | ligne 5 kg | automate MES ligne 5 kg |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 22 |  | marquage jet d'encre |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 23 |  | trieuse pondérale |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 24 |  |  | poste 12 (sacs 5kg) |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 25 | future Ligne BETTI 1kg / 500g (Mars 2024) | ensacheuse betti S7 1500 (automate) |  |  |  | 10.2.237.80 | ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 26 |  | ensacheuse betti automate TP1200 confort panel (IHM) |  |  |  | 10.2.237.81 | ethernet
|  | 27 |  | ensacheuse betti (périphérique d'interface EWON COSY |  |  |  | 10.2.237.82 | ethernet
|  | 28 |  | ensacheuse betti Nordson Profilex (dispositif d'encollage) |  |  |  | 10.2.237.83 | ethernet
|  | 29 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | melter toledo | Prod X | Prod X | branchement en direct |  |  | 1
|  | 30 |  | convoyage ezs |  |  |  |  | convertisseur ?/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 31 |  |  | poste 13 (betti) | [6 empty] | 1
|  | 32 |  |  | poste 14 (fardelage betti) |  |  |  |  | 1 |  | 1
Baie principale conditionnement | coffret atelier enveloppés /toyos (coffret 1) | 1 | envellopés ligne A | automate MES ligne A |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 2 |  | trieuse |  | A410 | hmi proface | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  | poste 15 (conducteur A1 A2) | [7 empty] | 1
|  | 4 |  |  | poste 16 (emboitage A1 A2) | [7 empty] | 1
|  | 5 |  |  | poste 17 (conducteur A3 A4) | [7 empty] | 1
|  | 6 |  |  | poste 18 (emboitage A3 A4) | [7 empty] | 1
|  | 7 | enveloppés ligne B | automate MES ligne B |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 8 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  |  | Sartorius EWK3015TS | ethernet |  |  |  |  | 1
|  | 9 |  | paletiseur ligne A et B |  | Robot ABB ligne A et B | ABB | prise LAN |  |  |  |  | 1
|  | 10 |  |  | poste 19 (conducteur B1 B2) | [7 empty] | 1
|  | 11 |  |  | poste 20 (emboitage B1 B2) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 12 | buchette A | convoyage remplissage |  | A493 | SIEMENS S7-300-314-1AE040AB0 | profibus | convertisseur profibus /ethernet |  |  |  | 1 | 1
|  | 13 |  | capteur vision ctrl buchettes fuyardes |  |  |  | IP : 10.2.2.168 | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 14 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | A492 | Mettler toledo | prod X | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 15 |  | palettiseur |  |  | S7 1200 | profinet | convertisseur profinet /ethernet |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 16 |  |  | poste 21 (buchette A) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 17 | buchette B | encaissage convoyage |  | A510 | S7-300 313 1AD03 0AB0 | profibus | convertisseur profibus /ethernet |  |  |  | 1 | 1
|  | 18 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | melter toledo | prod X | prod X | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 19 |  | capteur vision ctrl buchettes fuyardes |  |  |  | IP : 10.2.2.169 | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 20 |  |  | poste 22 (buchette B) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 21 | atelier arome | balance statique |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 22 |  |  | poste 23 (atelier aromes rdc) | [7 empty] | 1
|  | 23 |  |  | poste 24 (atelier aromes 1er étage) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 24 | future ligne buchette | ensacheuse | [8 empty] | 1
|  | 25 |  | convoyage encaissage | [8 empty] | 1
|  | 26 |  | combi trieuse pondérale/dpm | [8 empty] | 1
|  | 27 |  | palettisation | [8 empty] | 1
|  | 28 |  | etiquettage | [8 empty] | 1
|  | 29 |  |  | poste 25 (future ligne buchette) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Qté automate MES à ajouter | 1 |  | Qté convertisseurs profibus/ ethernet | 3
|  |  |  | Qté écran MES | 10 |  | Qté convertisseurs profinet/ ethernet | 8
|  |  |  | Qté prises à ajouter baie condi | 29 | 21 ports disponibles seulement | Qté convertisseurs ethernet/ ethernet | 5
|  |  |  | Qté prises à ajouter cimetière (ou T14) | 14
|  |  |  | Qté prises à ajouter atelier enveloppés | 29
|  |  |  | Qté prises au total à ajouter | 72

## solution 2 (Wifi)
depuis | via | nombre de connections par switch | ligne/ atelier | machines connectées | poste écran MES | n°armoire | CPU | communication | solution | nbre ecran MES | cimetière | baie condi | coffret C1 | profibus | profinet | eth
switch Cimetière (ou T14) |  | 1 | Borne Wifi B to B | [7 empty] | 1
|  | 2 | Borne Wifi B to B | [7 empty] | 1
|  | 3 | Borne Wifi B to B | [7 empty] | 1
|  | 4 | ligne sacs 25 kgs | ensacheuses 1 et 2 (via T14) |  | TGBT T14 | TSX P57302 via profibus E/S déportées | ethernet TSX ETY 110 reseau supervision | convertisseur ethernet/ethernet |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 5 |  | trieuse elkowa |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 6 |  | marqueur jet encre |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 7 | ligne Big bag | ligne Big Bag |  |  | M340 P342020 | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 8 |  | bascule |  |  |  | ethernet | installer connecteur rj45 par Precia molen |  | 1
|  | 9 | Borne Wifi ligne dose | [7 empty] | 1 | [5 empty] | fin b2b
|  | 10 | ligne dose | ensacheuse IMAR |  |  | CPU 312 | carte coupleur ethernet | tester carte memoire |  | 1
|  | 11 |  | marqueur jet d'encre |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 12 |  | trieuse |  |  |  | hmi proface | branchement en direct |  | 1
|  | 13 |  | robot ABB |  |  | ABB | ethernet | branchement en direct |  | 1
Switch baie principale conditionnement |  | 1 | Borne Wifi chambon paquetage 1 | [8 empty] | 1
|  | 2 | Borne Wifi chambon paquetage 2 | [8 empty] | 1
|  | 3 | Borne Wifi chambon paquetage 3 | [8 empty] | 1
|  | 4 | Borne Wifi chambon paquetage 4 | [8 empty] | 1
|  | 5 | Borne Wifi chambon paquetage 5 | [8 empty] | 1
|  | 6 | Borne Wifi chambon paquetage 6 | [8 empty] | 1
|  | 7 | chambon ligne | Chambon |  | A540 | S7 300 | profibus | convertisseur profibus/ethernet |  |  | 1 |  | 1
|  | 8 |  | regulation des températures |  | A540 | M241 TM241CE24R | prise ethernet |  |  |  | 1
|  | 9 |  | trieuse |  |  | hmi proface | ethernet |  |  |  | 1
|  | 10 | chambon 1 | chaudière vapeur |  |  | 214-1HG40-0XB0 | ethernet 277-1AA10-0AA0 | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 11 |  | alim sucre flexicon |  |  | 214-1HG40-0XB0 | ethernet | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 12 |  | regulation des températures |  |  | OTB1E0DM9LP | ethernet | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 13 |  | salle de maturation |  |  | trouver un thermohygrometre connecté via ethernet | ehternet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 14 | atelier palettisation banderolage | palettiseur B0 |  |  | M340 P342020 | ethernet | branchement en direct ? |  |  | 1
|  | 15 |  | palettiseur B1 |  |  | TSX P572623 | ethernet ETY PORT | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 16 |  | palettiseur B4 |  |  | CP343-1 Lean | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 17 |  | distributeur palette |  |  | IM 155-6PN ST | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 18 |  | convoyage banderolage |  |  | CPU 1510SP-1PN | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 19 |  | filmeuse mini |  |  | 215-1AG40-0XB0 | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 20 |  | filmeuse pleine charge |  |  | 215-1AG40-0XB0 | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 21 | ligne 5 kg | automate MES ligne 5 kg |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 22 |  | marquage jet d'encre |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 23 |  | trieuse pondérale |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 24 | future Ligne BETTI 1kg / 500g (Mars 2024) | ensacheuse betti S7 1500 (automate) |  |  |  | 10.2.237.80 | ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 25 |  | ensacheuse betti automate TP1200 confort panel (IHM) |  |  |  | 10.2.237.81 | ethernet |  |  | 1
|  | 26 |  | ensacheuse betti (périphérique d'interface EWON COSY |  |  |  | 10.2.237.82 | ethernet |  |  | 1
|  | 27 |  | ensacheuse betti Nordson Profilex (dispositif d'encollage) |  |  |  | 10.2.237.83 | ethernet |  |  | 1
|  | 28 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | melter toledo | Prod X | Prod X | branchement en direct |  |  | 1
|  | 29 |  | convoyage ezs |  |  |  |  | convertisseur ?/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
Baie principale conditionnement | Switch coffret atelier enveloppés /toyos (coffret 1) | 1 | Borne Wifi envellopés buchettes 1 | [9 empty] | 1
|  | 2 | Borne Wifi envellopés buchettes 2 | [9 empty] | 1
|  | 3 | Borne Wifi envellopés buchettes 3 | [9 empty] | 1
|  | 4 | Borne Wifi envellopés buchettes 4 | [9 empty] | 1
|  | 5 | Borne Wifi envellopés buchettes 5 | [9 empty] | 1
|  | 6 | Borne Wifi envellopés buchettes 6 | [9 empty] | 1
|  | 7 | Borne Wifi envellopés buchettes 7 | [9 empty] | 1
|  | 8 | Borne Wifi envellopés buchettes 8 | [9 empty] | 1
|  | 9 | Borne Wifi envellopés buchettes 9 | [9 empty] | 1
|  | 10 | Borne Wifi envellopés buchettes 10 | [9 empty] | 1
|  | 11 | envellopés ligne A | automate MES ligne A |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 12 |  | trieuse |  | A410 | hmi proface | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 13 | enveloppés ligne B | automate MES ligne B |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 14 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  |  | Sartorius EWK3015TS | ethernet |  |  |  |  | 1
|  | 15 |  | paletiseur ligne A et B |  | Robot ABB ligne A et B | ABB | prise LAN |  |  |  |  | 1
|  | 16 | buchette A | convoyage remplissage |  | A493 | SIEMENS S7-300-314-1AE040AB0 | profibus | convertisseur profibus /ethernet |  |  |  | 1 | 1
|  | 17 |  | capteur vision ctrl buchettes fuyardes |  |  |  | IP : 10.2.2.168 | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 18 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | A492 | Mettler toledo | prod X | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 19 |  | palettiseur |  |  | S7 1200 | profinet | convertisseur profinet /ethernet |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 20 | buchette B | encaissage convoyage |  | A510 | S7-300 313 1AD03 0AB0 | profibus | convertisseur profibus /ethernet |  |  |  | 1 | 1
|  | 21 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | melter toledo | prod X | prod X | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 22 |  | capteur vision ctrl buchettes fuyardes |  |  |  | IP : 10.2.2.169 | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 23 | atelier arome | balance statique |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 24 | future ligne buchette | ensacheuse | [8 empty] | 1
|  | 25 |  | convoyage encaissage | [8 empty] | 1
|  | 26 |  | combi trieuse pondérale/dpm | [8 empty] | 1
|  | 27 |  | palettisation | [8 empty] | 1
|  | 28 |  | etiquettage | [8 empty] | 1
|  |  | TOTAUX | Qté automate MES à ajouter | 4 |  | Qté convertisseurs profibus/ ethernet | 3
|  |  |  | Qté écran MES | 10 |  | Qté convertisseurs profinet/ ethernet | 8
|  |  |  | Qté prises à ajouter baie condi | 29 |  | Qté convertisseurs ethernet/ ethernet | 5
|  |  |  | Qté prises à ajouter cimetière (ou T14) | 13
|  |  |  | Qté prises à ajouter atelier enveloppés | 28
|  |  |  | Qté prises au total à ajouter | 70

## solution finale
depuis | via | nombre de connections par switch | ligne/ atelier | machines connectées | poste écran MES | n°armoire | CPU | communication | solution | nbre ecran MES | cimetière | baie condi | coffret C1 | profibus | profinet | eth
switch Cimetière (ou T14) |  | 1 | Borne Wifi ligne dose | [7 empty] | 1 | [5 empty] | fin b2b
|  | 2 |  | marqueur jet d'encre |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  | 1
|  | 3 |  | trieuse |  |  |  | hmi proface | branchement en direct |  | 1
Switch baie principale conditionnement |  | 1 | Borne Wifi chambon paquetage 1 | [8 empty] | 1
|  | 2 | Borne Wifi chambon paquetage 2 | [8 empty] | 1
|  | 3 | Borne Wifi chambon paquetage 3 | [8 empty] | 1
|  | 4 | Borne Wifi chambon paquetage 4 | [8 empty] | 1
|  | 5 | Borne Wifi chambon paquetage 5 | [8 empty] | 1
|  | 6 | Borne Wifi chambon paquetage 6 | [8 empty] | 1
|  | 7 | chambon ligne | trieuse |  |  | hmi proface | ethernet |  |  |  | 1
|  | 8 | chambon 1 | chaudière vapeur |  |  | 214-1HG40-0XB0 | ethernet 277-1AA10-0AA0 | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 9 |  | alim sucre flexicon |  |  | 214-1HG40-0XB0 | ethernet | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 10 |  | regulation des températures |  |  | OTB1E0DM9LP | ethernet | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 11 | atelier palettisation banderolage | palettiseur B0 |  |  | M340 P342020 | ethernet | branchement en direct ? |  |  | 1
|  | 12 |  | palettiseur B1 |  |  | TSX P572623 | ethernet ETY PORT | convertisseur ethernet/ethernet |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 13 |  | palettiseur B4 |  |  | CP343-1 Lean | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 14 |  | distributeur palette |  |  | IM 155-6PN ST | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 15 |  | convoyage banderolage |  |  | CPU 1510SP-1PN | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 16 |  | filmeuse mini |  |  | 215-1AG40-0XB0 | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 17 |  | filmeuse pleine charge |  |  | 215-1AG40-0XB0 | profinet | convertisseur profiinet/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 18 | ligne 5 kg | marquage jet d'encre |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 19 |  | combi trieuse pondérale DPM |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  |  | 1
|  | 20 | Ligne BETTI 1kg / 500g (Mars 2024) | ensacheuse betti S7 1500 (automate) |  |  |  | 10.2.237.80 | ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | ensacheuse betti automate TP1200 confort panel (IHM) |  |  |  | 10.2.237.81 | ethernet |  |  | 1
|  |  |  | ensacheuse betti (périphérique d'interface EWON COSY |  |  |  | 10.2.237.82 | ethernet |  |  | 1
|  |  |  | ensacheuse betti Nordson Profilex (dispositif d'encollage) |  |  |  | 10.2.237.83 | ethernet |  |  | 1
|  | 21 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | melter toledo | Prod X | Prod X | branchement en direct |  |  | 1
|  | 22 |  | convoyage ezs |  |  |  |  | convertisseur ?/ethernet |  |  | 1 |  |  | 1
Baie principale conditionnement | Switch coffret atelier enveloppés /toyos (coffret 1) | 1 | Borne Wifi envellopés buchettes 1 | [9 empty] | 1
|  | 2 | Borne Wifi envellopés buchettes 2 | [9 empty] | 1
|  | 3 | Borne Wifi envellopés buchettes 3 | [9 empty] | 1
|  | 4 | Borne Wifi envellopés buchettes 4 | [9 empty] | 1
|  | 5 | Borne Wifi envellopés buchettes 5 | [9 empty] | 1
|  | 6 | Borne Wifi envellopés buchettes 6 | [9 empty] | 1
|  | 7 | Borne Wifi envellopés buchettes 7 | [9 empty] | 1
|  | 8 | Borne Wifi envellopés buchettes 8 | [9 empty] | 1
|  | 9 | Borne Wifi envellopés buchettes 9 | [9 empty] | 1
|  | 10 | Borne Wifi envellopés buchettes 10 | [9 empty] | 1
|  | 12 | envellopés ligne A | trieuse |  | A410 | hmi proface | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 13 | enveloppés ligne B | automate MES ligne B |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 14 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  |  | Sartorius EWK3015TS | ethernet |  |  |  |  | 1
|  | 16 | buchette A | convoyage remplissage |  | A493 | SIEMENS S7-300-314-1AE040AB0 | profibus | convertisseur profibus /ethernet |  |  |  | 1 | 1
|  | 17 |  | capteur vision ctrl buchettes fuyardes |  |  |  | IP : 10.2.2.168 | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 18 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | A492 | Mettler toledo | prod X | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 20 | buchette B | encaissage convoyage |  | A510 | S7-300 313 1AD03 0AB0 | profibus | convertisseur profibus /ethernet |  |  |  | 1 | 1
|  | 21 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | melter toledo | prod X | prod X | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 22 |  | capteur vision ctrl buchettes fuyardes |  |  |  | IP : 10.2.2.169 | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 23 | atelier arome | balance statique |  |  |  | ethernet | branchement en direct |  |  |  | 1
|  | 24 | future ligne buchette | ensacheuse | [8 empty] | 1
|  | 25 |  | convoyage encaissage | [8 empty] | 1
|  | 26 |  | combi trieuse pondérale/dpm | [8 empty] | 1
|  | 28 |  | etiquettage | [8 empty] | 1
|  |  | TOTAUX | Qté automate MES à ajouter | 1 |  | Qté convertisseurs profibus/ ethernet | 2
|  |  |  | Qté écran MES | 10 |  | Qté convertisseurs profinet/ ethernet | 7
|  |  |  | Qté prises à ajouter baie condi | 25 |  | Qté convertisseurs ethernet/ ethernet | 4
|  |  |  | Qté prises à ajouter cimetière (ou T14) | 3
|  |  |  | Qté prises à ajouter atelier enveloppés | 24
|  |  |  | Qté prises au total à ajouter | 52

## Plan Adressage IP
depuis | via | nombre de connections par switch | ligne/ atelier | machines connectées | poste écran MES | n°armoire | CPU | communication | solution | Adresse IP
switch Cimetière (ou T14) |  | 1 | Borne Wifi ligne dose | [6 empty] | 10.2.237.201/24
|  | 2 |  | marqueur jet d'encre |  |  |  | ethernet | branchement en direct | 10.2.237.210/24
|  | 3 |  | trieuse |  |  |  | hmi proface | branchement en direct | 10.2.237.211/24
Switch baie principale conditionnement |  | 1 | Borne Wifi chambon paquetage 1 | [6 empty] | 10.2.237.20/24
|  | 2 | Borne Wifi chambon paquetage 2 | [6 empty] | 10.2.237.21/24
|  | 3 | Borne Wifi chambon paquetage 3 | [6 empty] | 10.2.237.22/24
|  | 4 | Borne Wifi chambon paquetage 4 | [6 empty] | 10.2.237.23/24
|  | 5 | Borne Wifi chambon paquetage 5 | [6 empty] | 10.2.237.24/24
|  | 6 | Borne Wifi chambon paquetage 6 | [6 empty] | 10.2.237.25/24
|  | 7 | chambon ligne | trieuse |  |  | hmi proface | ethernet |  | 10.2.237.30/24
|  | 8 | chambon 1 | chaudière vapeur |  |  | 214-1HG40-0XB0 | ethernet 277-1AA10-0AA0 | convertisseur ethernet/ethernet | 10.2.237.31/24
|  | 9 |  | alim sucre flexicon |  |  | 214-1HG40-0XB0 | ethernet | convertisseur ethernet/ethernet | 10.2.237.32/24
|  | 10 |  | regulation des températures |  |  | OTB1E0DM9LP | ethernet | convertisseur ethernet/ethernet | 10.2.237.33/24
|  | 11 | atelier palettisation banderolage | palettiseur B0 |  |  | M340 P342020 | ethernet | branchement en direct ? | 10.2.237.40/24
|  | 12 |  | palettiseur B1 |  |  | TSX P572623 | ethernet ETY PORT | convertisseur ethernet/ethernet | 10.2.237.41/24
|  | 13 |  | palettiseur B4 |  |  | CP343-1 Lean | profinet | convertisseur profiinet/ethernet | 10.2.237.42
|  | 14 |  | distributeur palette |  |  | IM 155-6PN ST | profinet | convertisseur profiinet/ethernet | 10.2.237.43/24
|  | 15 |  | convoyage banderolage |  |  | CPU 1510SP-1PN | profinet | convertisseur profiinet/ethernet | 10.2.237.44/24
|  | 16 |  | filmeuse mini |  |  | 215-1AG40-0XB0 | profinet | convertisseur profiinet/ethernet | 10.2.237.45/24
|  | 17 |  | filmeuse pleine charge |  |  | 215-1AG40-0XB0 | profinet | convertisseur profiinet/ethernet | 10.2.237.46/24
|  | 18 | ligne 5 kg | marquage jet d'encre |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct | 10.2.237.70/24
|  | 19 |  | combi trieuse pondérale DPM |  |  |  | ethernet | branchement en direct | 10.2.237.71/24
|  | 20 | Ligne BETTI 1kg / 500g (Mars 2024) | ensacheuse betti S7 1500 (automate) |  |  |  | 10.2.237.80 | ethernet | 10.2.237.80/24
|  |  |  | ensacheuse betti automate TP1200 confort panel (IHM) |  |  |  | 10.2.237.81 | ethernet | 10.2.237.81/24
|  |  |  | ensacheuse betti (périphérique d'interface EWON COSY |  |  |  | 10.2.237.82 | ethernet | 10.2.237.82/24
|  |  |  | ensacheuse betti Nordson Profilex (dispositif d'encollage) |  |  |  | 10.2.237.83 | ethernet | 10.2.237.83/24
|  | 21 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | melter toledo | Prod X | Prod X | branchement en direct | 10.2.237.84/24
|  | 22 |  | convoyage ezs |  |  |  |  | convertisseur ?/ethernet | 10.2.237.85/24
Baie principale conditionnement | Switch coffret atelier enveloppés /toyos (coffret 1) | 1 | Borne Wifi envellopés buchettes 1 | [6 empty] | 10.2.237.110/24
|  | 2 | Borne Wifi envellopés buchettes 2 | [6 empty] | 10.2.237.111/24
|  | 3 | Borne Wifi envellopés buchettes 3 | [6 empty] | 10.2.237.112/24
|  | 4 | Borne Wifi envellopés buchettes 4 | [6 empty] | 10.2.237.113/24
|  | 5 | Borne Wifi envellopés buchettes 5 | [6 empty] | 10.2.237.114/24
|  | 6 | Borne Wifi envellopés buchettes 6 | [6 empty] | 10.2.237.115/24
|  | 7 | Borne Wifi envellopés buchettes 7 | [6 empty] | 10.2.237.116/24
|  | 8 | Borne Wifi envellopés buchettes 8 | [6 empty] | 10.2.237.117/24
|  | 9 | Borne Wifi envellopés buchettes 9 | [6 empty] | 10.2.237.118/24
|  | 10 | Borne Wifi envellopés buchettes 10 | [6 empty] | 10.2.237.119/24
|  | 12 | envellopés ligne A | trieuse |  | A410 | hmi proface | ethernet | branchement en direct | 10.2.237.130/24
|  | 13 | enveloppés ligne B | automate MES ligne B |  |  | automate MES | ethernet | branchement en direct | 10.2.237.131/24
|  | 14 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  |  | Sartorius EWK3015TS | ethernet |  | 10.2.237.132/24
|  | 16 | buchette A | convoyage remplissage |  | A493 | SIEMENS S7-300-314-1AE040AB0 | profibus | convertisseur profibus /ethernet | 10.2.237.140/24
|  | 17 |  | capteur vision ctrl buchettes fuyardes |  |  |  | IP : 10.2.2.168 | branchement en direct | 10.2.237.141/24
|  | 18 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | A492 | Mettler toledo | prod X | branchement en direct | 10.2.237.142/24
|  | 20 | buchette B | encaissage convoyage |  | A510 | S7-300 313 1AD03 0AB0 | profibus | convertisseur profibus /ethernet | 10.2.237.143/24
|  | 21 |  | combi trieuse + Détecteur Particules Métalique |  | melter toledo | prod X | prod X | branchement en direct | 10.2.237.144/24
|  | 22 |  | capteur vision ctrl buchettes fuyardes |  |  |  | IP : 10.2.2.169 | branchement en direct | 10.2.237.145/24
|  | 23 | atelier arome | balance statique |  |  |  | ethernet | branchement en direct | 10.2.237.160/24
|  | 24 | future ligne buchette | ensacheuse | [5 empty] | 10.2.237.146/24
|  | 25 |  | convoyage encaissage | [5 empty] | 10.2.237.147/24
|  | 26 |  | combi trieuse pondérale/dpm | [5 empty] | 10.2.237.148/24
|  | 28 |  | etiquettage | [5 empty] | 10.2.237.149/24

## liste matériel
matériel souhaité | quantité |  |  |  | tablette durcie | prix | B to B | B to C | Total
cpu automate schneider type M340 (P342020 par exemple) | 0 |  |  |  | https://www.getac.com/fr/products/tablets/t800/#sp%C3%A9cifications-techniques | 1550 | 6200 | 32550 | 38750
alimentation pour automate (CPS2000 si cpu P342020) | 0 |  |  |  | https://www.zebra.com/fr/fr/products/spec-sheets/tablets/et51-et56-w.html | 1600 | 6400 | 33600 | 40000
cartes 32 entrées pour M340 avec modules d'entrées déporté | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
cartes sortie pour M340 avec modules de sorties déporté | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
passerelle profinet/ ethernet | 7 | https://fr.rs-online.com/web/p/routeurs/2502724?gb=s | 596.4 | 4174.8 |  |  | 0 | 0 | 0
passerelle profibus/ ethernet | 2 | https://fr.rs-online.com/web/p/routeurs/2502742?gb=s | 842.6 | 1685.2 |  |  | 0 | 0 | 0
passerelle ethernet/ ethernet | 4 | https://fr.rs-online.com/web/p/routeurs/2502724?gb=s | 596.4 | 2385.6 |  |  | 0 | 0 | 0
8245.6
meubles PC | prix | B to B | B to C | Total
https://www.manutan.fr/fr/maf/armoire-d-atelier-pour-pc-mig22489161 | 539 | 2156 | 11319 | 13475
https://www.manutan.fr/fr/maf/armoire-compacte-bott-pour-ordinateur | 785 | 3140 | 16485 | 19625
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
lecteurs code barre bluetooth | prix | B to B | B to C | Total
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0

## budget corrigé
Phase 1 (raccordement réseau ethernet et wifi + fourniture PC et scan code barre) = gestion traçabilité
| solution 1 (BT)* |  |  | solution 2 wifi BT** |  |  | solution 3 wifi scanwifi***
affectation | B to B | B to C | total | B to B | B to C | total | B to B | B to C | total
cout AP (655€/AP) (attente audit wifi) | 0 | 0 | 0 | 1965 | 11135 | 13100 | 1965 | 11135 | 13100
cout cablage réseau + alimentations | 11941.74 | 52938.68 | 64880.42 | 11054.12 | 52938.68 | 63992.8 | 11054.12 | 52938.68 | 63992.8
baies reseau (IT) + liaison fibre secours (IT) | 0 | 3775.23 | 3775.23 | 0 | 3775.23 | 3775.23 | 0 | 3775.23 | 3775.23
materiel IT (500€/poste) (IT) | 2000 | 10500 | 12500 | 2000 | 10500 | 12500 | 2000 | 10500 | 12500
meuble pc (800€/poste) | 3140 | 14915 | 18055 | 3140 | 14915 | 18055 | 3140 | 14915 | 18055
scans (300/1300) | 1200 | 6300 | 7500 | 1200 | 6300 | 7500 | 5200 | 27300 | 32500
total phase 1 | 18281.74 | 88428.91 | 106710.65 | 19359.12 | 99563.91 | 118923.03 | 23359.12 | 120563.91 | 143923.03
total IT | 2000 | 14275.23 | 16275.23 | 2000 | 14275.23 | 16275.23 | 2000 | 14275.23 | 16275.23
total phase 1 avec prise en charge IT | 16281.74 | 74153.68 | 90435.42 | 17359.12 | 85288.68 | 102647.8 | 21359.12 | 106288.68 | 127647.8
Phase 2 (raccordement des équipements de production au réseau pour automatiser la remontée d'informations)
| recup totale du matériel automatisme |  |  | récup 50% du matériel automatisme |  |  | achat total du matériel automatisme
affectation | BtoB | BtoC | total | BtoB | BtoC | total | BtoB | BtoC | total
passerelles (type Anybus AB90) |  |  | 0 | 500 | 7500 | 8000 | 1000 | 8245.6 | 9245.6
cablage passerelles | 500 | 6500 | 7000 | 500 | 6500 | 7000 | 500 | 6500 | 7000
automatisme automates communiquants | 4800 | 24000 | 28800 | 4800 | 24000 | 28800 | 4800 | 24000 | 28800
total phase 2 | 5300 | 30500 | 35800 | 5800 | 38000 | 43800 | 6300 | 38745.6 | 45045.6
* tout cablé avec douchettes bluetooth |  | 115788.68
**Wifi avec douchettes bluetooth
***Wifi avec toutes les douchettes en wifi | [6 empty] | budget estimé à ce jour |  | 124034.28
Budget IT
montant chiffré avec devis
Recupération usines
solution retenue

## récapitulatif solutions 1 et 2
récapitulatif des besoins | solution 1 (tout cablé) | solution 2 (wifi)
Qté automate MES à ajouter | 1 | 4
Qté écran MES | 10 | 10
Qté prises à ajouter baie condi | 29 | 29 | 21 ports dispo seulements !
Qté prises à ajouter cimetière | 14 | 13
Qté prises à ajouter atelier enveloppés | 29 | 28
Qté AP | 0 | 20
Qté passerelles | 16 | 16
Qté prises au total à ajouter | 72 | 70
prestation cablage eiffage | non retenue | retenue
2879.97
4456.23
3717.92
1173.83
4660.4
5439.18
3449.54
ch1 |  | 5051.58
6952.81
3668.94
4814.07
8979.76
3775.23
a | 2507.9
b |  | 3553.44
3752.06
3169.11
1617.21
total | 20680.5 | 52938.68 | 73619.18

## budget estimatif
Phase 1
|  | solution 1 (BT)* |  |  | solution 2 wifi BT** |  |  | solution 3 wifi scanwifi***
phase 1 | affectation | B to B | B to C | total | B to B | B to C | total | B to B | B to C | total
| cout AP (1000€/AP) | 0 | 0 | 0 | 3000 | 17000 | 20000 | 3000 | 17000 | 20000
| cout RJ45 (800€/prise (tout compris)) | 7200 | 52800 | 60000 | 6400 | 49600 | 56000 | 6400 | 49600 | 56000
| baies reseau (IT) | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3500
| liaison fibre secours (IT) | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000
| materiel IT (500€/poste) (IT) | 2000 | 10500 | 12500 | 2000 | 10500 | 12500 | 2000 | 10500 | 12500
| alimentation des pc (500€/poste) | 2000 | 10500 | 12500 | 2000 | 10500 | 12500 | 2000 | 10500 | 12500
| meuble pc (800€/poste) | 3200 | 16800 | 20000 | 3200 | 16800 | 20000 | 3200 | 16800 | 20000
| scans (300/1300) | 1200 | 6300 | 7500 | 1200 | 6300 | 7500 | 5200 | 27300 | 32500
| total phase 1 | 15600 | 106400 | 122000 | 17800 | 120200 | 138000 | 21800 | 141200 | 163000
| total IT | 2000 | 20000 | 22000 | 2000 | 20000 | 22000 | 2000 | 20000 | 22000
| total phase 1 avec prise en charge IT | 13600 | 86400 | 100000 | 15800 | 100200 | 116000 | 19800 | 121200 | 141000
Phase 2
|  | recup totale |  |  | récup 50% |  |  | achat total
phase 2 | affectation | BtoB | BtoC | total | BtoB | BtoC | total | BtoB | BtoC | total
| passerelles (type Anybus AB90) (1000€/coupleurs) |  |  | 0 | 500 | 7500 | 8000 | 1000 | 15000 | 16000
| automates MES | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 18500 | 18500 | 0 | 37000 | 37000
| thermo hygromètre salle maturation | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500
| cablage coffret automates MES | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
| automatisme automates MES | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
| automatisme automates communiquants | 4800 | 22800 | 27600 | 4800 | 22800 | 27600 | 4800 | 22800 | 27600
| total phase 2 | 4800 | 48300 | 53100 | 5300 | 69300 | 74600 | 5800 | 95300 | 101100
* tout cablé avec douchettes bluetooth
**Wifi avec douchettes bluetooth
***Wifi avec toutes les douchettes en wifi